| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΕΤΟΣ 2021 Αρ. Μελέτης 7 |
| --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  |

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΕΛΛΑΣ

ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.369,33€ με ΦΠΑ 24%

Κ.Α. 25.6662.001

Κ.Α. 35.6662.001

09/04/2021

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 |
| --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.369,33€ ΕΤΟΣ: 2021 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην «Προμήθεια Υλικών Άρδευσης για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2021 » για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης, του δημοτικού αρδευτικού δικτύου που υδροδοτείται από τις 114 δημοτικές αγροτικές αρδευτικές γεωτρήσεις καθώς και υλικών άρδευσης για ανάγκες συντήρησης του δικτύου ποτίσματος του αστικού πρασίνου (πάρκα, παιδικές χαρές, παρτέρια, αθλητικούς χώρους  κ.α.).

Ενδεικτικά αναφέρονται ως τέτοια υλικά σωλήνες, εκτοξευτήρες, υλικά συνδεσμολογίας, φρεάτια κ.α.).

Τα υλικά θα έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τη μελέτη και θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, πιστοποιημένων κατασκευαστικών οίκων και να συνοδεύονται από τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, θα πρέπει δε να πληρούν τις διατάξεις υγιεινής διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα υλικά στο σύνολό του θα πρέπει να πληρούν τις Εθνικές Προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΕΒΕΤΑΜ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI καθώς και πιστοποίηση κατά ISO ανά είδος υλικού. Τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα. Τα υλικά θα συνοδεύονται από εργοστασιακή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους για όλα τα είδη.

Απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς.

Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και έτοιμο, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα κατά περίπτωση μικροϋλικά (πχ δακτύλιοι στεγανότητας, βίδες, περικόχλια, βολάν, χερούλια βανών κ.α.) τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. Επίσης στην τιμή των υλικών συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου.

Οι προϋπολογιζόμενες τιμές είναι εμπορίου και προέκυψαν από έρευνα αγοράς.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει αντικείμενο συναφές με την προμήθεια και να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και πιστοποιητικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η προμήθεια από τον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά και όποτε ζητείται από τον Δήμο. Η παραλαβή θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας.

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό     59.975,27€ πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικά 74.369,33€. Πρόκειται για δαπάνη εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό 2021  με 25.6662.001: € 24.770,51 και 35.6662.001: €49.598,82.

09/04/2021

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 |
| --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.369,33€ ΕΤΟΣ: 2021 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

| α/α | ΑΡΘΡΟ | ΕΙΔΟΣ | ΜΜ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΒΑΝΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 1 1/2 ή 1 1/25 ή 1 ή 3/4 | ΤΕΜ | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 2 | 1 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ½΄΄ | ΤΕΜ | 5 | 7,90 | 39,50 |
| 3 | 1 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ¾΄΄ | ΤΕΜ | 5 | 8,90 | 44,50 |
| 4 | 1 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 1΄΄ | ΤΕΜ | 5 | 11,80 | 59,00 |
| 5 | 1 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 2 ½’’ | ΤΕΜ | 5 | 60,80 | 304,00 |
| 6 | 1 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 2΄΄ | ΤΕΜ | 6 | 32,75 | 196,50 |
| 7 | 1 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 3΄΄ | ΤΕΜ | 109 | 70,10 | 7.640,90 |
| 8 | 1 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ ½΄΄ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ | ΤΕΜ | 5 | 3,85 | 19,25 |
| 9 | 1 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ ¾΄΄ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ | ΤΕΜ | 5 | 4,70 | 23,50 |
| 10 | 1 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 1΄΄ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ | ΤΕΜ | 5 | 8,50 | 42,50 |
| 11 | 1 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 2 ½’’ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ | ΤΕΜ | 14 | 60,00 | 840,00 |
| 12 | 1 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 2΄΄ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ | ΤΕΜ | 5 | 28,50 | 142,50 |
| 13 | 1 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 3΄΄ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ | ΤΕΜ | 20 | 93,81 | 1.876,20 |
| 14 | 2 | ΑΚΡΑΙΟ ΕΝΩΤΙΚΟ Φ160 | ΤΕΜ | 3 | 53,69 | 161,07 |
| 15 | 2 | ΑΚΡΑΙΟ ΕΝΩΤΙΚΟ Φ90 | ΤΕΜ | 3 | 25,00 | 75,00 |
| 16 | 2 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ 3΄΄ | ΤΕΜ | 2 | 85,00 | 170,00 |
| 17 | 2 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ φ125 | ΤΕΜ | 1 | 125,00 | 125,00 |
| 18 | 2 | ΓΩΝΙΑ 90Ο – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3΄΄ | ΤΕΜ | 20 | 30,00 | 600,00 |
| 19 | 2 | ΓΩΝΙΑ 90ο ή 45ο PVC ΚΟΛΛΗΤΗ Φ 90 | ΤΕΜ | 20 | 4,04 | 80,80 |
| 20 | 2 | ΜΑΝΣΟΝ Φ63 PVC | ΤΕΜ | 10 | 6,00 | 60,00 |
| 21 | 2 | ΜΑΝΣΟΝ Φ75 PVC | ΤΕΜ | 2 | 7,00 | 14,00 |
| 22 | 2 | ΜΑΝΣΟΝ Φ90 PVC | ΤΕΜ | 200 | 9,00 | 1.800,00 |
| 23 | 2 | ΜΑΝΣΟΝ Φ110 PVC | ΤΕΜ | 200 | 13,20 | 2.640,00 |
| 24 | 2 | ΜΑΝΣΟΝ Φ125 PVC | ΤΕΜ | 10 | 15,50 | 155,00 |
| 25 | 2 | ΜΑΝΣΟΝ Φ140 PVC | ΤΕΜ | 10 | 17,00 | 170,00 |
| 26 | 2 | ΜΑΝΣΟΝ Φ160 PVC | ΤΕΜ | 5 | 20,00 | 100,00 |
| 27 | 2 | ΤΑΦ 110 Χ 3'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 50 | 63,00 | 3.150,00 |
| 28 | 2 | ΤΑΦ Φ90 Χ 3'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 50 | 53,10 | 2.655,00 |
| 29 | 2 | ΜΟΥΦΑ 1 ΄΄ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 20 | 0,90 | 18,00 |
| 30 | 2 | ΜΟΥΦΑ 1^1/2'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 20 | 6,50 | 130,00 |
| 31 | 2 | ΜΟΥΦΑ 2'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 20 | 7,00 | 140,00 |
| 32 | 2 | ΜΟΥΦΑ 3 ΄΄ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 30 | 7,50 | 225,00 |
| 33 | 2 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ63 Χ 2’’ | ΤΕΜ | 10 | 33,22 | 332,20 |
| 34 | 2 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ20 Χ 1’’ | ΤΕΜ | 10 | 2,00 | 20,00 |
| 35 | 2 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ25Χ ¾’’ | ΤΕΜ | 10 | 3,70 | 37,00 |
| 36 | 2 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ32 Χ 1’’ | ΤΕΜ | 10 | 5,70 | 57,00 |
| 37 | 2 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΧΑΛΥΒΔΥΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ Φ ½ ΄ Χ ¼΄ ή Φ ½΄ Χ 3/8΄ ή Φ 3/4 ΄ Χ 3/8΄ | ΤΕΜ | 20 | 4,20 | 84,00 |
| 38 | 2 | ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ | ΤΕΜ | 10 | 0,50 | 5,00 |
| 39 | 2 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3'' | ΤΕΜ | 40 | 9,51 | 380,40 |
| 40 | 3 | ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/10atm/Φ20 | μέτρο | 100 | 0,38 | 38,00 |
| 41 | 3 | ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/10atm/Φ25 | μέτρο | 50 | 0,59 | 29,50 |
| 42 | 3 | ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/10atm/Φ32 | μέτρο | 10 | 0,90 | 9,00 |
| 43 | 3 | ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/10atm/Φ50 | μέτρο | 50 | 2,20 | 110,00 |
| 44 | 3 | ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/6atm/Φ25 | μέτρο | 50 | 0,47 | 23,50 |
| 45 | 3 | ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/6atm/Φ40 | μέτρο | 50 | 0,90 | 45,00 |
| 46 | 3 | ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/6atm/Φ63 | μέτρο | 100 | 2,00 | 200,00 |
| 47 | 3 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ110/16atm γκρι/6μετρος | μέτρο | 1200 | 5,98 | 7.176,00 |
| 48 | 3 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ125/16atm γκρι/6μετρος | μέτρο | 180 | 8,00 | 1.440,00 |
| 49 | 3 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ140/16atm γκρι/6μετρος | μέτρο | 120 | 9,50 | 1.140,00 |
| 50 | 3 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ160/16atm γκρι/6μετρος | μέτρο | 120 | 10,90 | 1.308,00 |
| 51 | 3 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ63/16atm /γκρι/6μετρος | μέτρο | 60 | 3,00 | 180,00 |
| 52 | 3 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ75/16atm γκρι/6μετρος | μέτρο | 12 | 4,00 | 48,00 |
| 53 | 3 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ90/16atm γκρι/6μετρος | μέτρο | 1200 | 5,01 | 6.012,00 |
| 54 | 4 | ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ DN80 3'' | ΤΕΜ | 2 | 300,00 | 600,00 |
| 55 | 5 | ΤΕΦΛΟΝ μικρό | ΤΕΜ | 40 | 0,4 | 16,00 |
| 56 | 5 | Τεφλόν μεσαίο | ΤΕΜ | 20 | 1,00 | 20,00 |
| 57 | 5 | Τεφλόν μεγάλο | ΤΕΜ | 20 | 1,80 | 36,00 |
| 58 | 5 | ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 100 | 0,75 | 75,00 |
| 59 | 5 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ110 | ΤΕΜ | 510 | 0,85 | 433,50 |
| 60 | 5 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ125 | ΤΕΜ | 130 | 1,15 | 149,50 |
| 61 | 5 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ140 | ΤΕΜ | 70 | 1,55 | 108,50 |
| 62 | 5 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ160 | ΤΕΜ | 70 | 1,96 | 137,20 |
| 63 | 5 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ63 | ΤΕΜ | 70 | 0,48 | 33,60 |
| 64 | 5 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ75 | ΤΕΜ | 70 | 0,55 | 38,50 |
| 65 | 5 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ90 | ΤΕΜ | 550 | 0,60 | 330,00 |
| 66 | 6 | Ακροφύσια παρτεριών, τομέας διαβροχής 1,2x4,00-1,2x4,6 (τύπου 15EST) | ΤΕΜ | 48 | 2,60 | 124,80 |
| 67 | 6 | Ακροφύσια παρτεριών, τομέας διαβροχής 1,2x7,90-1,2x9,2 (τύπου 15SST) | ΤΕΜ | 48 | 2,50 | 120,00 |
| 68 | 6 | Ακροφύσια περιστρεφόμενα, ακτίνας διαβροχής 4-5,6m, τομέας διαβροχής 360ο (τύπου R13-18F) | ΤΕΜ | 48 | 9,00 | 432,00 |
| 69 | 6 | Γαντζάκι σπέσιαλ, 8x20mm, για χρήση με μικροεκτοξευτήρες | ΤΕΜ | 90 | 0,17 | 15,30 |
| 70 | 6 | Γραναζωτοί εκτοξευτήρες, με ανύψωση 10cm, αντιβανδαλιστικό, ακτίνας 5-9m | ΤΕΜ | 80 | 30,50 | 2.440,00 |
| 71 | 6 | Γραναζωτοί εκτοξευτήρες, με ανύψωση 10cm, αντιβανδαλιστικό, ακτίνας 7-14m | ΤΕΜ | 80 | 30,00 | 2.400,00 |
| 72 | 6 | Εκτοξευτήρας 1'' πλήρους κύκλου ακτίνα 15m 1,5m³/h | ΤΕΜ | 30 | 5,01 | 150,30 |
| 73 | 6 | Ηλεκτροβάνα 1'' θηλυκή 10Atm | ΤΕΜ | 80 | 18,00 | 1.440,00 |
| 74 | 6 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ 1 ‘’ | ΤΕΜ | 1 | 95,01 | 95,01 |
| 75 | 6 | Καπάκι φρεατίου κυλινδρικό 10'' | ΤΕΜ | 5 | 2,02 | 10,10 |
| 76 | 6 | Καπάκι φρεατίου κυλινδρικό 6'' | ΤΕΜ | 5 | 2,02 | 10,10 |
| 77 | 6 | Καπάκι φρεατίου ορθογώνιο 12'' 4 EV | ΤΕΜ | 5 | 9,00 | 45,00 |
| 78 | 6 | Μικροεκτοξευτήρες (για γαντζάκι & λόγχη 8mm) ακτίνας 4m, 120lt/h | ΤΕΜ | 66 | 0,25 | 16,50 |
| 79 | 6 | Πηνίο ηλεκτροβάνας 9V/AC | ΤΕΜ | 10 | 32,00 | 320,00 |
| 80 | 6 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ WP 2 ΣΤΑΣΕΩΝ | ΤΕΜ | 10 | 130,00 | 1.300,00 |
| 81 | 6 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ WP 1 ΣΤΑΣΗΣ | ΤΕΜ | 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| 82 | 6 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΓΙΑ 4 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ | ΤΕΜ | 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 83 | 6 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΓΙΑ 6 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ | ΤΕΜ | 10 | 130,00 | 1.300,00 |
| 84 | 6 | Σγρόπια 3mm (για σταλλάκτες καρφωτούς 70lt/h) | ΤΕΜ | 2 | 3,37 | 6,74 |
| 85 | 6 | Σταλάκτης ρυθμιζόμενος καρφωτός 70lt/h | ΤΕΜ | 50 | 0,95 | 47,50 |
| 86 | 6 | Στατικοί εκτοξευτές ακτίνας έως 4m | ΤΕΜ | 20 | 2,41 | 48,20 |
| 87 | 6 | Στατικοί εκτοξευτήρες, με ανύψωση 10cm | ΤΕΜ | 50 | 4,70 | 235,00 |
| 88 | 6 | Συλλέκτης (ΡVC) 1''x1'', 3 εξόδων | ΤΕΜ | 10 | 11,55 | 115,50 |
| 89 | 6 | Συλλέκτης (ΡVC) 1''x1'', 4 εξόδων | ΤΕΜ | 10 | 15,55 | 155,50 |
| 90 | 6 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ20 (σταλ./33εκ ) ΜΕΤΡΑ | μέτρο | 300 | 0,71 | 213,00 |
| 91 | 6 | Φρεάτιο κυλινδρικό 6'' | ΤΕΜ | 5 | 2,83 | 14,15 |
| 92 | 6 | Φρεάτιο ορθογώνιο 12'' 4 EV | ΤΕΜ | 5 | 13,25 | 66,25 |
| 93 | 6 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ16 (σταλ./33εκ ) ΜΕΤΡΑ | μέτρο | 300 | 0,3 | 90,00 |
| 94 | 6 | ΓΩΝΙΕΣ Φις Φ16xΦ16 | ΤΕΜ | 50 | 0,09 | 4,50 |
| 95 | 6 | ΤΑΦ Φις 16 x 16 x 16mm | ΤΕΜ | 50 | 0,11 | 5,50 |
| 96 | 6 | Σύνδεσμοι Φις Συστολικοί - 1 - Φ20 x Φ16 | ΤΕΜ | 50 | 0,09 | 4,50 |
| 97 | 6 | Σωλήνας Φ20 drip 6atm μέτρα | μέτρο | 500 | 0,2 | 100,00 |
| 98 | 6 | Γωνία Σύνδεσμος Ρακόρ 6 ATM 20 x 20mm | ΤΕΜ | 50 | 1 | 50,00 |
| 99 | 6 | Ταφ Σύνδεσμος Ρακόρ Lock 6 ATM 20 x 20 x 20mm | ΤΕΜ | 50 | 1,2 | 60,00 |
| 100 | 6 | Συστολικός σύνδεσμος Φ25 Χ Φ20 | ΤΕΜ | 30 | 0,85 | 25,50 |
| 101 | 6 | ΝΙΠΕΛ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ20 ΣΕ Φ25 | ΤΕΜ | 30 | 0,15 | 4,50 |
| 102 | 6 | ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ Φ20 Χ 3/4''ΧΦ20 6 ΑΤΜ | ΤΕΜ | 40 | 1,3 | 52,00 |
| 103 | 6 | Σωλήνας Φ25 drip 6atm 250 μέτρα | μέτρο | 250 | 0,25 | 62,50 |
| 104 | 6 | ΓΩΝΙΕΣ ΡP Φ25 ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΒΙΔΩΤΟ | ΤΕΜ | 50 | 1,52 | 76,00 |
| 105 | 6 | ΤΑΦ ΡP Φ25 ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΒΙΔΩΤΟ | ΤΕΜ | 50 | 1,25 | 62,50 |
| 106 | 6 | Ταφ Ρακόρ PP Θηλυκό Lock 6 ATM Φ25x1"xΦ25 | ΤΕΜ | 40 | 1,4 | 56,00 |
| 107 | 6 | ΜΑΣΤΟΣ ΡΡ 1''Χ1'' | ΤΕΜ | 40 | 1 | 40,00 |
| 108 | 6 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΡΡ 1''Χ3/4'' | ΤΕΜ | 30 | 0,7 | 21,00 |
| 109 | 6 | ΜΟΥΦΕΣ ΡΡ Φ25 | ΤΕΜ | 30 | 1 | 30,00 |
| 110 | 6 | ΜΟΥΦΕΣ ΡΡ Φ20 | ΤΕΜ | 30 | 0,7 | 21,00 |
| 111 | 6 | Βάνα Σφαιρική Ολικής Ροής με Χερούλι 1/2" | ΤΕΜ | 20 | 3 | 60,00 |
| 112 | 6 | ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΛ. ΡΟΗΣ ΑΡΣ.-ΘΗΛ. 1/2 | ΤΕΜ | 20 | 3,2 | 64,00 |
| 113 | 6 | Σφαιρική Κανούλα 1/2" γαλβανιζέ | ΤΕΜ | 20 | 5,46 | 109,20 |
| 114 | 6 | Βρύση 3/4 Κήπου Κάνουλα Σφαιρική Εξωτερικού Χώρου | ΤΕΜ | 20 | 3,55 | 71,00 |
| 115 | 6 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤS 1/2'' 25ΜΕΤΡΑ | ΤΕΜ 25μετρο | 10 | 16 | 160,00 |
| 116 | 6 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 3/4'' 50ΜΕΤΡΑ | ΤΕΜ 50μετρο | 5 | 30 | 150,00 |
| 117 | 6 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 1'' 50ΜΕΤΡΑ | ΤΕΜ 50μετρο | 5 | 68 | 340,00 |
| 118 | 6 | Ρακόρ Βρύσης G 3/4" με Συστολή G 1/2"' | ΤΕΜ | 20 | 3 | 60,00 |
| 119 | 6 | ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΘΑ | ΤΕΜ | 10 | 5 | 50,00 |
| 120 | 6 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΡΡ 1''Χ1/2'' | ΤΕΜ | 50 | 0,5 | 25,00 |
|  |  |  |  | ΔΑΠΑΝΗ |  | 59.975,27 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 14.394,06 |
|  |  |  |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  | 74.369,33 |

09/04/2021

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 |
| --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.369,33€ ΕΤΟΣ: 2021 |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 : βάνες

Κρουνοί κατάλληλοι για σύνδεση με αρδευτικό δίκτυο κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα. Οι σφαιρικοί κρουνοί θα αναγράφουν την πίεση λειτουργίας 25 bar. Το σπείρωμα άκρων όπως στον πίνακα. Υλικά και διαστάσεις όπως του πίνακα.

ΑΡΘΡΟ 2 : υλικά συνδεσμολογίας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ σύσφιγξης και ενωτικά υλικά συνδεσμολογίας σωλήνων (μανσόν, ΤΑΦ, μούφες, ρακόρ, συστολές, βαλβίδες αντεπιστροφής) μεταβλητού εύρους ή νίπελ,  καθώς ΓΩΝΙΕΣ, ΑΚΡΑ και ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ αυτών καθώς κατάλληλα για σύνδεση διαστάσεων και υλικών όπως ο πίνακας.

Με ελαστική φλάντζα ή μούφα επί της χυτοσιδηρής φλάντζας από την μία πλευρά και με ελαστικό δακτύλιο από τη άλλη σε πλαστικό αγωγό άρδευσης διαμέτρου ανάλογης του πίνακα

ΑΡΘΡΟ 3 : σωλήνες

Αγωγοί από σκληρό πολυβινυλοχλωρίδιο (τεμάχια 6 μέτρων) ή σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ (τεμάχια 6 μέτρων) ή πολυαιθυλένιο (κουλούρα) κατάλληλοι για αγροτική χρήση και αρδευτικό δίκτυο, διαμέτρου όπως ο πίνακας.

ΑΡΘΡΟ 4 : υδροκυκλώνας

Αμμοδιαχωριστής σειράς Υ κάθετης εγκατάστασης ως πρωτεύον για τον διαχωρισμό μεγάλων ποσοτήτων άμμου από το νερό.

ΑΡΘΡΟ 5 : άλλα μικροϋλικά

ΑΡΘΡΟ 6: υλικά άρδευσης κήπων, γηπέδων, παρτεριών

Υλικά που δεν προορίζονται για τις γεωτρήσεις αλλά για την  άρδευση του αστικού πράσινου.

Περιγραφές όπως ο πίνακας. Κάποια περιγράφονται και σε παραπάνω άρθρα. Για τα λοιπά ισχύει:

ακροφύσιο

Ακροφύσια νερού για εκτόξευση νερού με 1 τύπο εκτόξευσης και ρυθμιζόμενη ροή νερού. Ή σετ ποτίσματος (με ρακόρ βρύσης, ταχυσύνδεσμος με στοπ, λόγχη). Ή ακροφύσιο με σπείρωμα βρύσης.

εκτοξευτήρας γηπέδου (pop up )

Γραναζωτός εκτοξευτήρας (μπέκ) μικρών ή μεγάλων αποστάσεων ιδανικός για πότισμα γηπέδων, μεγάλων εκτάσεων με χλοοτάπητα, πρανών, πάρκων. Mε πλαστικό ή ανοξείδωτο άξονα, σταθεροί ή περιστρεφόμενοι, με είσοδο θηλυκή, με ανύψωση και γωνία εκτόξευσης. Διαστάσεις όπως ο πίνακας.

Και εξαρτήματα αυτών (λόγχες, σγρόπια, γαντζάκια) καθώς και σταλάκτης απλός καρφωτός για εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, παροχής 0-70 l/h

προγραμματισμός άρδευσης

Ηλεκτροβάνες μπαταρίας θηλυκή ή αρσενική, με σώμα από νάιλον ενισχυμένο, εσωτερική εκτόνωση χειροκίνητη λειτουργίας, πίεση 0,75-10 ατμ. και παροχή 1,20-8,00 κυβικά νερό ανά ώρα. Πηνία μπαταρίας και διαστάσεις όπως ο πίνακας.

φρεάτιο

Πλαίσιο και κάλυμμα φρεατίου μαντεμένιο, φορτίου δοκιμής 1,5 tn, κατάλληλο  για περιοχές που χρησιμοποιούνται από πεζούς και ποδηλάτες  και περιοχές  όπως πρασιές . Διατάσεων όπως ο πίνακας.

συλλέκτης

Κολέκτερ δικτύων ύδατος από πολυβινυλοχλωρίδιο ή πολυπροπυλένιο για σύνδεση με 1΄΄Χ1΄΄ και 3 ή 4 ενσωματωμένους διακόπτες

09/04/2021

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ