| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Μελέτης : 5/2014 |  | «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2014» Προϋπολογισμός : 147.432,57 € με Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- |

### O I K O N O M I K H     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (€) | Καθαρή Αξία (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρας Α/Υ 125W E27 ET | Τεμ. | 1.200 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας Α/Υ 250W E40 ET | Τεμ. | 60 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας Α/Υ 400W E40 ET | Τεμ. | 30 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας Α/Na 70W E27 ET | Τεμ. | 300 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας Α/Na 100W E40 ET | Τεμ. | 150 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας Α/Na 250W E40 ET | Τεμ. | 350 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας Α/Na 400W E40 SON-TT | Τεμ. | 150 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας Α/Na 70W E27 SON-TT | Τεμ. | 50 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας Α/Na 100W E40 SON-TT | Τεμ. | 150 |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας Α/Na 150W E40 SON-TT | Τεμ. | 30 |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας HQI 250W E40 | Τεμ. | 100 |  |  |
| 12 | Λαμπτήρας HQI 400W E40 | Τεμ. | 180 |  |  |
| 13 | Βραχίονες φωτιστικών δρόμου | Τεμ. | 120 |  |  |
| 14 | Λαμπτήρας μικτού φωτισμού 160W E27 | Τεμ. | 20 |  |  |
| 15 | Λαμπτήρας ιωδίνης δύο άκρων 120W 78mm | Τεμ. | 30 |  |  |
| 16 | Λαμπτήρας ιωδίνης δύο άκρων 160W 117mm | Τεμ. | 40 |  |  |
| 17 | Λαμπτήρας ιωδίνης δύο άκρων 400W 117mm | Τεμ. | 50 |  |  |
| 18 | Λαμπτήρας μετάλλου δύο ακρών 150W | Τεμ. | 50 |  |  |
| 19 | Λαμπτήρας σηματοδότησης αντικραδασμικός 60W E27 | Τεμ. | 400 |  |  |
| 20 | Λαμπτήρας νυκτός 10W Ε14 | Τεμ. | 1.000 |  |  |
| 21 | Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 9W Ε27 42V | Τεμ. | 200 |  |  |
| 22 | Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 9W Ε14 | Τεμ. | 300 |  |  |
| 23 | Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 18W Ε27 | Τεμ. | 1.500 |  |  |
| 24 | Λαμπτήρας ηλεκτρονικός compact 25W Ε27 | Τεμ. | 1.500 |  |  |
| 25 | Λαμπτήρας φθορισμού 18W | Τεμ. | 300 |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (€) | Καθαρή Αξία (€) |
| 26 | Λαμπτήρας φθορισμού 36W | Τεμ. | 300 |  |  |
| 27 | Λαμπτήρας φθορισμού 54W | Τεμ. | 150 |  |  |
| 28 | Φωτιστικό δρόμου Na 70W E27 | Τεμ. | 50 |  |  |
| 29 | Φωτιστικό δρόμου Na 250W E40 | Τεμ. | 30 |  |  |
| 30 | Φωτιστικό δρόμου Α/Υ 125W E27 | Τεμ. | 100 |  |  |
| 31 | Προβολέας μετάλλου 150W δύο άκρων | Τεμ. | 20 |  |  |
| 32 | Προβολέας μετάλλου 250W Ε40 | Τεμ. | 20 |  |  |
| 33 | Προβολέας μετάλλου 400W Ε40 | Τεμ. | 50 |  |  |
| 34 | Προβολέας μετάλλου 1000W Ε40 | Τεμ. | 5 |  |  |
| 35 | Μετασχηματιστής Α/Υ 125W | Τεμ. | 250 |  |  |
| 36 | Μετασχηματιστής Α/Na 70W | Τεμ. | 200 |  |  |
| 37 | Μετασχηματιστής Α/Na 100W | Τεμ. | 200 |  |  |
| 38 | Μετασχηματιστής 150W | Τεμ. | 100 |  |  |
| 39 | Μετασχηματιστής 250W | Τεμ. | 200 |  |  |
| 40 | Μετασχηματιστής 400W | Τεμ. | 200 |  |  |
| 41 | Μετασχηματιστής 1000W | Τεμ. | 40 |  |  |
| 42 | Κουτί Μ/Σ μεταλλικό | Τεμ. | 1.000 |  |  |
| 43 | Γλόμπος Φ30 λευκός | Τεμ. | 300 |  |  |
| 44 | Γλόμπος Φ30 μελί | Τεμ. | 100 |  |  |
| 45 | Γλόμπος Φ40 λευκός | Τεμ. | 150 |  |  |
| 46 | Γλόμπος Φ40 μελί | Τεμ. | 100 |  |  |
| 47 | Πλαστικό κορυφής | Τεμ. | 200 |  |  |
| 48 | Φωτιστικό κορυφής A/Y 125W | Τεμ. | 100 |  |  |
| 49 | Φωτιστικό κορυφής A/Na 250W | Τεμ. | 50 |  |  |
| 50 | Καλώδιο εύκαμπτο 2x1mm2 | Μ.μ. | 1.000 |  |  |
| 51 | Καλώδιο εύκαμπτο 3x1,5mm2 | Μ.μ. | 1.000 |  |  |
| 52 | Καλώδιο εύκαμπτο 3x2,5mm2 | Μ.μ. | 400 |  |  |
| 53 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5mm2 | Μ.μ. | 400 |  |  |
| 54 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5mm2 | Μ.μ. | 300 |  |  |
| 55 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x4mm2 | Μ.μ. | 100 |  |  |
| 56 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5mm2 | Μ.μ. | 800 |  |  |
| 57 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x4mm2 | Μ.μ. | 300 |  |  |
| 58 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x10mm2 | Μ.μ. | 150 |  |  |
| 59 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5mm2 | Μ.μ. | 600 |  |  |
| 60 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x4mm2 | Μ.μ. | 200 |  |  |
| 61 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x6mm2 | Μ.μ. | 200 |  |  |
| 62 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x10mm2 | Μ.μ. | 200 |  |  |
| 63 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x16mm2 | Μ.μ. | 50 |  |  |
| 64 | Καλώδιο ΝΥAF 2,5mm2 | Μ.μ. | 30 |  |  |
| 65 | Καλώδιο ΝΥAF 4mm2 | Μ.μ. | 30 |  |  |
| 66 | Καλώδιο ΝΥAF 6mm2 | Μ.μ. | 30 |  |  |
| 67 | Καλώδιο ΝΥAF 10mm2 | Μ.μ. | 30 |  |  |
| 68 | Καλώδιο ΝΥA 10mm2 | Μ.μ. | 30 |  |  |
| 69 | Καλώδιο καουτσουκέ 1x2,5mm2 (τύπου Δ.Ε.Η.) | Μ.μ. | 1.000 |  |  |
| 70 | Καλώδιο UTP | Μ.μ. | 305 |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (€) | Καθαρή Αξία (€) |
| 71 | Χαλκός 16mm2 | Μ.μ. | 100 |  |  |
| 72 | Χαλκός 25mm2 | Μ.μ. | 100 |  |  |
| 73 | Χαλκός 35mm2 | Μ.μ. | 100 |  |  |
| 74 | Ηλεκτρόδιο γείωσης με κολάρο | Τεμ. | 20 |  |  |
| 75 | Μύτη καλωδίου 2,5mm2 | Τεμ. | 3 |  |  |
| 76 | Μύτη καλωδίου 4mm2 | Τεμ. | 3 |  |  |
| 77 | Μύτη καλωδίου 6mm2 | Τεμ. | 3 |  |  |
| 78 | Μύτη καλωδίου 10mm2 | Τεμ. | 3 |  |  |
| 79 | Κλέμα πολύφωτου άκαυστη 4mm2 (12αδα) | Τεμ. | 50 |  |  |
| 80 | Κλέμα πολύφωτου άκαυστη 6mm2 (12αδα) | Τεμ. | 50 |  |  |
| 81 | Κλέμα πολύφωτου άκαυστη 10mm2 (12αδα) | Τεμ. | 20 |  |  |
| 82 | Κλέμα πολύφωτου άκαυστη 16mm2 (12αδα) | Τεμ. | 20 |  |  |
| 83 | Κυπαρισσάκι 35mm2 | Τεμ. | 30 |  |  |
| 84 | Κυπαρισσάκι 50mm2 | Τεμ. | 30 |  |  |
| 85 | Κυπαρισσάκι 70mm2 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 86 | Εκκινητής 70-400W | Τεμ. | 400 |  |  |
| 87 | Εκκινητής 400-1000W | Τεμ. | 70 |  |  |
| 88 | Χρονοδιακόπτης ράγας 24ωρου με εφεδρεία | Τεμ. | 60 |  |  |
| 89 | Χρονοδιακόπτης ράγας εβδομαδιαίος | Τεμ. | 20 |  |  |
| 90 | Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας | Τεμ. | 100 |  |  |
| 91 | Ντουί πορσελάνης Ε27 | Τεμ. | 100 |  |  |
| 92 | Ντουί πορσελάνης τύπου Δ.Ε.Η. Ε27 | Τεμ. | 300 |  |  |
| 93 | Ντουί πορσελάνης Ε40 | Τεμ. | 100 |  |  |
| 94 | Ντουί πλαστικό με αυτιά Ε27 | Τεμ. | 150 |  |  |
| 95 | Ντουί πορσελάνης με αυτιά Ε27 | Τεμ. | 150 |  |  |
| 96 | Ντουί απλό Ε27 | Τεμ. | 100 |  |  |
| 97 | Ντουί απλό Ε14 | Τεμ. | 20 |  |  |
| 98 | Στάρτερ 4-22W | Τεμ. | 500 |  |  |
| 99 | Στάρτερ 4-80W | Τεμ. | 700 |  |  |
| 100 | Φωλιά στάρτερ | Τεμ. | 50 |  |  |
| 101 | Βάση λαμπτήρα φθορισμού | Τεμ. | 50 |  |  |
| 102 | Μπάλαστ 1x40W | Τεμ. | 15 |  |  |
| 103 | Μπάλαστ 1x60W | Τεμ. | 15 |  |  |
| 104 | Πίνακας πλαστικός εξωτερικός δύο ασφαλειών | Τεμ. | 50 |  |  |
| 105 | Πίνακας πλαστικός εξωτερικός δύο σειρών με καπάκι | Τεμ. | 20 |  |  |
| 106 | Πίνακας πλαστικός εξωτερικός τριών σειρών με καπάκι | Τεμ. | 15 |  |  |
| 107 | Πίνακας μεταλλικός IP 65 δύο σειρών | Τεμ. | 20 |  |  |
| 108 | Πίνακας μεταλλικός IP 65 τριών σειρών | Τεμ. | 10 |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (€) | Καθαρή Αξία (€) |
| 109 | Πίνακας πίλαρ 600x600x300 (μία πόρτα και παραθυράκι) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 110 | Πίνακας πίλαρ 1000x800x300 (δύο πόρτες και παραθυράκι) | Τεμ. | 10 |  |  |
| 111 | Ρόκα 8/35 | Τεμ. | 30 |  |  |
| 112 | Ρόκα 10/35 | Τεμ. | 40 |  |  |
| 113 | Ρόκα 12/35 | Τεμ. | 40 |  |  |
| 114 | Ρόκα 14/35 | Τεμ. | 40 |  |  |
| 115 | Πρίζα εξωτερική με καπάκι | Τεμ. | 80 |  |  |
| 116 | Διακόπτης εξωτερικός απλός | Τεμ. | 30 |  |  |
| 117 | Αυτοματάκι 10A | Τεμ. | 200 |  |  |
| 118 | Αυτοματάκι 16A | Τεμ. | 200 |  |  |
| 119 | Αυτοματάκι κίνησης 16A | Τεμ. | 50 |  |  |
| 120 | Αυτοματάκι 20A | Τεμ. | 150 |  |  |
| 121 | Αυτοματάκι 25A | Τεμ. | 200 |  |  |
| 122 | Αυτοματάκι 32A | Τεμ. | 100 |  |  |
| 123 | Αυτοματάκι 3x16Α | Τεμ. | 30 |  |  |
| 124 | Αυτοματάκι 3x20Α | Τεμ. | 30 |  |  |
| 125 | Αυτοματάκι 3x32Α | Τεμ. | 30 |  |  |
| 126 | Γενικός διακόπτης 40Α | Τεμ. | 40 |  |  |
| 127 | Γενικός διακόπτης 3x40Α | Τεμ. | 30 |  |  |
| 128 | Αυτόματος διαφυγής 2x40Α | Τεμ. | 50 |  |  |
| 129 | Αυτόματος διαφυγής 4x40Α | Τεμ. | 50 |  |  |
| 130 | Λυχνία ράγας LED | Τεμ. | 50 |  |  |
| 131 | Λυχνία ράγας 3LED | Τεμ. | 30 |  |  |
| 132 | ΝΕΟΖΕΤ κομπλέ | Τεμ. | 50 |  |  |
| 133 | Γέφυρα για αυτοματάκια μονοφασική | Τεμ. | 30 |  |  |
| 134 | Γέφυρα για αυτοματάκια τριφασική | Τεμ. | 15 |  |  |
| 135 | Φυσίγγιο κυλινδρικό 10x38 6A | Τεμ. | 80 |  |  |
| 136 | Φυσίγγιο ΝΕΟΖΕΤ 25A | Τεμ. | 80 |  |  |
| 137 | Φυσίγγιο ΝΕΟΖΕΤ 35Α | Τεμ. | 180 |  |  |
| 138 | Φυσίγγιο Δ.Ε.Η. 40Α | Τεμ. | 100 |  |  |
| 139 | Φυσίγγιο DIAZED 16Α | Τεμ. | 20 |  |  |
| 140 | Φυσίγγιο DIAZED 20Α | Τεμ. | 20 |  |  |
| 141 | Φυσίγγιο DIAZED 25Α | Τεμ. | 20 |  |  |
| 142 | Φυσίγγιο DIAZED 80Α | Τεμ. | 20 |  |  |
| 143 | Φυσίγγιο DIAZED 100Α | Τεμ. | 20 |  |  |
| 144 | Ρελέ ράγας μονοφασικό 20A πηνίο 230V | Τεμ. | 50 |  |  |
| 145 | Ρελέ ράγας τριφασικό 20A πηνίο 230V | Τεμ. | 50 |  |  |
| 146 | Ρελέ ισχύος 4KW | Τεμ. | 20 |  |  |
| 147 | Ρελέ ισχύος 11KW | Τεμ. | 20 |  |  |
| 148 | Σωλήνας φλεξίμ Φ14 | Μ.μ. | 300 |  |  |
| 149 | Σωλήνας φλεξίμ Φ20 | Μ.μ. | 500 |  |  |
| 150 | Κανάλι πλαστικό 25x25 | Μ.μ. | 100 |  |  |
| 151 | Κανάλι πλαστικό 40x40 | Μ.μ. | 100 |  |  |
| 152 | Φις σούκο αρσενικό | Τεμ. | 100 |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (€) | Καθαρή Αξία (€) |
| 153 | Φις σούκο θηλυκό | Τεμ. | 100 |  |  |
| 154 | Φις απλό αρσενικό | Τεμ. | 100 |  |  |
| 155 | Φις απλό θηλυκό | Τεμ. | 100 |  |  |
| 156 | ΤΑΦ απλό | Τεμ. | 40 |  |  |
| 157 | ΤΑΦ σούκο | Τεμ. | 40 |  |  |
| 158 | Φωτοσωλήνας μονοκάναλος | Μ.μ. | 300 |  |  |
| 159 | Φωτοσωλήνας μονοκάναλος LED | Μ.μ. | 150 |  |  |
| 160 | Παροχές – Παρελκόμενα φωτοσωλήνα (σετ) | Τεμ. | 100 |  |  |
| 161 | Λαμπιόνια στεγανά εξωτερικής χρήσης επεκτάσιμα IP 44 (σετ) | Τεμ. | 100 |  |  |
| 162 | Λαμπιόνια στεγανά εξωτερικής χρήσης κουρτίνα IP 44 (σετ) | Τεμ. | 20 |  |  |
| 163 | Συρματόσχοινο κεραίας | Μ.μ. | 200 |  |  |
| 164 | Μονωτική ταινία στενή | Τεμ. | 500 |  |  |
| 165 | Μονωτική ταινία φαρδιά | Τεμ. | 100 |  |  |
| 166 | Καουτσουκέ ταινία στενή | Τεμ. | 150 |  |  |
| 167 | Δεματικά 250x4,8 | Τεμ. | 200 |  |  |
| 168 | Φόρος ανακύκλωσης λαμπτήρων |  | 7.070 |  |  |
| 169 | Φόρος ανακύκλωσης φωτιστικών |  | 1.275 |  |  |
| Σύνολο Καθαρής Αξίας |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 23% |  |  |  |  |  |
| Σύνολο με Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |

# Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

| Γιαννιτσά …/…/2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΛΟΥΤΣΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ Πολιτικός Μηχανικός | Γιαννιτσά 17/2/2014 Ο Συντάξας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ1 Δοικητικού |
| --- | --- |